## Sheet1
Pos Y |  |  | Pos X
Actual distance (mm) | Measured (mm) | error (mm) | Actual distance (mm) | Measured (mm) | error (mm)
0.25 | 0.26 | 0.01 | 0.25 | 0.26 | 0.01
0.5 | 0.48 | 0.02 | 0.5 | 0.495 | 0.005
0.75 | 0.73 | 0.02 | 0.75 | 0.751 | 0.001
1 | 0.956 | 0.044 | 1 | 0.995 | 0.005
2 | 2.019 | 0.019 | 2 | 1.991 | 0.009
3 | 3.012 | 0.012 | 3 | 2.996 | 0.004
4 | 3.991 | 0.009 | 4 | 3.98 | 0.02
5 | 4.993 | 0.007 | 5 | 4.975 | 0.025
6 | 6 | 0 | 6 | 6.002 | 0.002
7 | 7 | 0 | 7 | 7.04 | 0.04
8 | 8.016 | 0.016 | 8 | 8.071 | 0.071
| StDev | 0.011624 |  | StDev | 0.020375
***This calibration control was done using Tracker software